Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет.

Кафедра Физики.

Отчёт по лабораторной работе № 8.

# Выполнил: Комиссаров С.С. гр. 9221

2001 г.

Исследование электронного парамагнитного резонанса в слабом магнитном поле.

Цель работы:

Исследование индуцированных квантовых переходов между зеемановскими уровнями не спаренного электрона в слабом магнитном поле, определение магнитного момента атома и времени жизни атома в возбужденном состоянии.

Приборы и материалы:

Установка для возбуждения квантовых переходов между зеемановскими уровнями электронов - упрощенный спектрометр электронного парамагнитного резонанса.

Общие сведения.

Электроны обладают собственным (спиновым) моментом импульса LS = hS(S+1) и собственным магнитным дипольным моментом     s= –(eh/me)S(S+1)(1).

s = 2БS(S+1), е - элементарный заряд me - масса покоя электрона, S - спиновое квантовое число.

е h/(2me) = Б  Б = 0.927 10-23 А м2.

Магнетон Бора - элементарный магнитный дипольный момент. Знак минус в формуле (1) указывает на то, что направления магнитного и механического спиновых моментов вследствие отрицательности заряда электрона противоположны.

Проекции механического и магнитного спиновых моментов на заданное направление могут принимать в соответствии с общими принципами квантовой механики только дискретные значения

Lsz = hms; sz = – (eh/me)ms = –2 Бms   (2)

ms - спиновое магнитное квантовое число ms = – S; – S + 1;

Для электрона S = 1/2 поэтому числа ms могут принимать только два значения ms = 1/2  в соответствии с (2):

Lzs =  h/2; zs =   Б.

Отношение полного спинового магнитного момента электрона к его полному моменту импульса.

s = (s/Ls) = (zs/Lzs) = – e/me - спиновое магнитомеханическое отношение.

В атоме электрон может обладать также орбитальным механическим моментом Ll и магнитным μlмоментами; полные значения этих моментов характеризуются орбитальным азимутальным квантовым числом l: Ll=ℏl(l+1);μl=−eℏ2mel(l+1)=−μБl(l−1). Проекции этих моментов на заданное направление, как и в случае спиновых моментов, могут быть только квантованными: Llz=ℏml;μlz=−μБml, где ml – орбитальное магнитное квантовое число…

Исследуемые закономерности.

Между зеемановкими подуровнями возможны самопроизвольные и вынужденные переходы с правилом отбора дельтаmJ=+-1. Самопроизвольные переходы происходят только в одном направлении – с более высоких уровней на низшие. Вынужденные переходы возможны только под действием внешнего источника энергии, например под действием внешнего электромагнитного поля. Энергия квантов поля должна совпадать с энергетическим зазором между соседними зеемановскими подуровнями: hυ=gμБB[(mJ+1)−mJ]=gμБB.

Вынужденные переходы в отличие от спонтанных равновероятны в обоих направлениях. Вероятность wm+1m = wmm+1 = w. Вероятность w таких переходов пропорциональна плотности энергии электромагнитного поля. При переходе на более высокий уровень атом поглощает из поля квант энергии h. Наоборот, при переходе с высокого уровня на низший атом излучает фотон с энергией h. В большом ансамбле атомов, число электронов внизу N1 и наверху N2 неодинаково, обычно нижний уровень более заселён электронами. Вследствие чего переходов с поглощением фотонов больше чем с излучением. Значит при выполнении условия равенства энергии квантов зазору между подуровнями из электромагнитного поля будет поглощаться энергия. Этот эффект носит название электронного парамагнитного резонанса (ЭРП) .

Добиться ЭРП можно 2-мя способами: можно подбирать частоту квантов при заданной индукции поля, либо менять индукцию поля при неизменной частоте квантов. Резонансные значения часты и индукции поля соответственно равны: υ0=gμБBh;B0=υhgμБ.

Поглощение энергии при ЭРП не носит характера узкого -образного импульса. Это есть следствие расщепления зеемановских подуровней в квазинепрерывные энергетические зоны. Ансамбль атомов способен поглощать в некотором диапазоне частот . Резонансная кривая имеет колоколообразный   вид. Сопоставляя интервалу частот  некоторый интервал энергии Е=h/2, можно по соотношению Гейзенберга – Бора оценить время жизни атома в возбуждённом состоянии (на верхнем зеемановском подуровне) δEτ≤h2π.

Обработка результатов.

- Значение силы тока в единицах магнитной индукции.

В=8,9⋅10−7nIR=1,835⋅10−3I

| I,А | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B,мТл | 1,193 | 1,101 | 1,009 | 0,918 | 0,826 | 0,734 | 0,642 | 0,551 | 0,459 |

- Эффективный магнитный момент молекулы ДФПГ

μэфф=gμБ=hνB

| , кГц | 32346 | 30087 | 27152 | 24902 | 22561 | 19389 | 16774 | 13483 | 12188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мТл | 1,193 | 1,101 | 1,009 | 0,918 | 0,826 | 0,734 | 0,642 | 0,551 | 0,459 |
| эфф 10-23 | 1,797 | 1,811 | 1,783 | 1,798 | 1,810 | 1,750 | 1,731 | 1,623 | 1,760 |

Среднее выборочное μ'эфф = 1,762 10-23 А м2

СКО = 0,019 10-23

Доверительный интервал эфф = 0,04 10-23 N=9, p=95%

- Расчёт значения фактора Ланде

g=μ'эффμБ, получаем среднее значение фактора Ланде g = 1,9  2.

- Энергетическая ширина линии резонансного поглощения

δE=gμБδB2, δB=0,035мТл, тогда δE=3,2⋅10−28Дж

Время жизни молекулы ДФПГ в возбуждённом состоянии можно оценить по соотношению Гейзенберга-Бора δEτ≤ℏ, тогда  = 0,33мкс.

- Графики зависимости резонансной частоты от индукции поля приведены на отдельном листе.

Сверху график для прямого включения. Тонкой линией построены теоретические значения.

В результате экстраполяции были получены следующие значения:

BЛ=4,3мкТл, BЛОБР=49,5мкТл, для сравнения, горизонтальная составляющая индукции магнитного поля земли составляет BГ=10мкТл.

Выводы.

Согласно проведённым расчётам, эффективный магнитный момент молекулы ДФПГ

эфф =(1,760,04)10-23А м2 .

Фактор Ланде g=2, что соответствует спиновой природе магнитного момента ДФПГ.

График зависимости резонансной частоты от индукции поля хорошо согласуется с теоретической формулой.